GÜÇ ÖLÇEN PENSAMPERMETRE İÇİN Teknik Şartname

- Cihaz Pensampermetre tipi güç ölçer olmalı ve True RMS olarak Harmonik, 1000A AC/DC, 1000V AC/DC, W, Ohm, mF, Hz sıcaklık gibi değerleri okuyabilmelidir.

- Cihazda 10.000 sayım dijital geniş skalalı ve aydınlatmalı ve Analog Bar Graph’a sahip ekran olmalıdır.

- Cihaz True RMS olmalıdır.

- Cihaz Klampları açıldığında otomatik olarak fener aydınlatması devreye girmelidir.

- Otomatik AC/DC 1000 Amper ve Voltaj özelliği ve seçimi olmalıdır.

- Otomatik Ohm/Süreklilik/Diyot seçimi olmalıdır.

- Cihazda 1MW’a kadar Güç ve güç faktörü ölçümü yapılabilmelidir.

- Cihaz Toplam harmonik distorsiyonu gösterebilmelidir.

- Cihazda Faz sırası göstergesi olmalıdır.

- Cihaz 0,001kW – 1000kW ölçüm aralığına sahip olmalıdır.

- Cihaz max 100K Ohm direnç özelliği olmalıdır.

- Cihaz 400.0μF, 4.000mF kademelerinde kapasite ölçebilmelidir.

- Cihaz Akıllı data hold ve Peak hold özelliği olmalıdır.

- Cihaz Inrush(Demeraj) akımlarını ölçebilmelidir.

- Cihazda Low PASS Filter (Alçak geçirgen filtre) özelliği olmalıdır.

- Cihaz Otomatik kapanmalıdır.

- Cihazın min 42mm. klamp çapı olmalıdır.

- Cihaz 120 cm düşme testinden geçmiş olmalıdır.

- Cihaz CAT. IV 600V / CAT. III 1000V Güvenlik standardına sahip olmalıdır.

- Cihazla birlikte sıcaklık probu çanta gerilim probu verilmelidir.