SANTECH AC-15 TEMASSIZ VOLTAJ KALEMİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1)Bu cihazla 100V – 1000V veya 12V – 1000V değerlerinde çift hassasiyetli ölçüm yapılabilmeli

2)Cihaz voltaj tespit ettiğinde sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.

3)Cihazın ölçüm kategorisi CAT IV, 1000 V olmalıdır.
4)Zayıf pil testi ve otomatik kapanma özelliklerine sahip olmalıdır.
5)Koruma derecesi: IP67 , suya dayanıklı olmalıdır.

6)Dedektör voltaj kaynağına yaklaştıkça yanıp sönme ve artan ses şiddeti ile kullanıcının canlı devreleri belirlemesine yardımcı olmalıdır.

7)Cihaz -10ºC ... +50ºC arasında çalışabilmelidir.

8)Cihaz 2 adet AAA pil ile çalışmalıdır.

9)Cihaz entegre LED fenere sahip olmalıdır.

10)Cihazın ağırlığı 55 gr’ı geçmemelidir.