KYORİTSU MODEL 2300R AC/DC PENSAMPERMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu cihaz True RMS olmalı

- Bu cihaz AC/DC kademelerinde  0 ‘dan 100.0A kadar ölçüm yapabilmeli

- cihazın boyutları 161.3(L) X 40.2(W) X 30.3(D) üstünde olmamalı

- İletkenin boyu maksimum Ø10mm olmalı

- Güvenlik standartları IEC 61010-1 CAT.III 300V, Kirlenme Derecesi 2 olmalı

- Piller dahil ağırlığı 110g geçmemeli

- Güç kaynağı olarak R03 (AAA) X 2 kullanılmalı

- Kutu içeriği Kullanma Kılavuzu , R03 (AAA) X 2, Taşıma Çantası içermeli

- Otomatik kapanma özelliği bulunmalı