LA1012 SANTECH SIVA ALTI KABLO İZLEME CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla enerjili ve enerjisiz hatlarda ölçüm yapılabilmelidir..

- Cihazın metal, su ve ısıtma borusu tespitlerinde kullanılabilmelidir..

- Cihazın bir alıcı ve bir vericisi olmalıdır.

- Sinyal hassasiyet ayarı olmalıdır.

- Karanlık ortamlar için aydınlatması olmalıdır.

- Frekans aralığı 0-60Hz olmalıdır.

- Ağırlığı 229g’ı geçmemelidir.

- Gerilim ölçme aralığı 12V, 50V, 120V, 230V, 400V olmalıdır.

- Gerilim bulma derinliği 0-0.4m. olmalıdır.

- Metal bulma derinliği 0-0,5m olmalıdır.

- Prob ve pilleri ile birlikte taşıma çantası olmalıdır.