DATA VE TELEFON KABLOLARI İZLEME CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Cihaz Network, telefon ve elektrik kablolarını bulabilmeli ve izleyebilmelidir.

- Cihazın üstünde RJ45 ve RJ11 portları olmalıdır.

- Cihazın ses seviyesi ayarlanabilmelidir.

- Düşük pil seviyesi gösterebilmelidir.

- Kulaklık bağlanabilmelidir.

- Cihaz 3km’e kadar takip edebilmelidir.

- Cihaz Ethernet kablolarının iki uca bağlanarak tek tek bağlantı sağlamlığı kontrollerinide yapabilmelidir.

- Cihaz ile beraber Taşıma çantası kulaklık ve bağlantı aparatları verilecektir.