profi ııı lcd testboy  çift kutuplu voltaj kalemi İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Cihazın AC/DC 1000V LED/LCD Voltaj Kalemi, Faz, Faz sırası, Süreklilik Testi yapabilmelidir.

- Ölçüm aralığı: 3 – 1.000 V AC / 4 – 1.400 V DC

- Otomatik kademe olmalıdır.

- Güvenlik için pil bittiğinde de voltaj uyarısı olmalıdır.

- Faz, faz sırası ve süreklilik testi yapabilmelidir.

- Koruma derecesi: IP65 olmalıdır.

- 2x 1.5 V AAA pil ile çalışmalıdır.

- Optik, akustik ve titreşim özelliği olmalıdır.

- Frekans aralığı 0 – 1000 Hz olmalıdır.