FAZ DÖNÜŞ YÖNÜ TESPİT CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Cihaz Dijital, 40V~690V ve 1.5 ~ 400Hz aralığında çalışabilir olmalıdır

- Cihazın nominal test akımı faz başına 1mA olmalıdır.

- Cihazda Parlak LCD ekran olmalıdır

- Cihaz Pil kullanımı gerektirmemelidir.

- Cihaz IEC61010/EN61010; IEC61557-7/EN61557-7 ve CATIII 600V güvenlik standardında IP40 kategorisinde olmalıdır.