testboy schuki 1a priz test cihazı İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla priz testi yapılacaktır.

- Cihaz, farklı ışık kombinasyonları ve sinyal LED'leri sayesinde prizdeki tüm tehlikeli ve hatalı bağlantıları gösterebilmelidir.

- Cihaz RCD testi için hızlı test butonuna sahip olmalıdır.

- Cihaz RCD testi için 30mA’lik bir hata akımı üretebilmelidir.

- Cihazın üstünde, LED ışıkların yanındaki açıklamalar Türkçe olmalıdır.

- Cihaz 230V, 50Hz çalışma voltajına sahip olmalıdır.

- Cihaz CAT II 300V güvenlik standardına sahip olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 40gr’ı geçmemelidir.

- Cihaz IP40 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Cihaz IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 5 yıl garantili olmalıdır.