testboy tv225 – AC PENSAMPERMETRE İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla 3000 A’e kadar akım ölçümü yapılacaktır.

- Cihaz ile süreklilik testi yapılabilmelidir.

- Cihaz ile 600 V’a kadar AC/DC voltaj ölçümü yapılabilmelidir.

- Cihaz süreklilik modundayken problar gerilime tutulduğunda otomatik olarak gerilim moduna geçmelidir.

- Cihaz ile 6 MΩ’a kadar direnç ölçümü yapılabilmelidir.

- Cihaz ile 10 kHz’e kadar frekans ölçülebilmelidir.

- Cihazın ekranı en az 3000 sayım olmalıdır.

- Ekranda son ölçülen değeri tutmak için Data Hold tuşu olmalıdır.

- Akım ölçümü 0,01A ‘den başlamalıdır.

- Cihaz TrueRMS ölçüm yapabilmelidir.

- Cihaz 5 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kendini kapamalıdır.

- Cihazın ekranı aydınlatmalı olmalıdır.

- Cihaz ölçüm bölgesini aydınlatmak için LED fenere sahip olmalıdır.

- Ağırlığı 210g’ı geçmemelidir.

- Cihazın esnek klamp çapı 17 cm olmalı ve esnekliği sayesinde maks. 25 cm genişliğindeki baraları ölçebilmelidir.

- Ekranda düşük pil uyarısı vermelidir.

- CAT IV 600V güvenlik kategorisine uygun olmalıdır.

- Cihaz 3 adet AAA pil ile çalışmalıdır.

- Cihaz üretici hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.