VAH100 LAZER METRE cihazı İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Alan / Alan Toplama / Hacim ölçümlerini yapabilmelidir.

- Pisagor Hesaplama (Dolaylı Ölçüm) yapabilmelidir.

- Stake Out (Sınır belirleme) Fonksiyonu olmalıdır.

- Lazer Sinyal Gücü Göstergesi olmalıdır.

- Akıllı değişken frekans dönüşüm teknolojisi olmalıdır.

- Ölçüm birimi olarak m,in,ft gösterebilmelidir.

- Çalışma sıcaklığı: -20 ~ +65 ° C olmalıdır.

- Ağırlığı 175g ı geçmemelidir. olmalıdır.

- AAA(Alkaline),2×1.5V pil ile çalışmalıdır.